## ShippingList
Project | Part shipment No | Package No | Completion note No | Suppliers package No | Description 1 | Description 2 | Type of packaging | Gross kg | Net kg | Length cm | Width cm | Height cm | CNS | KKS | Plant part | Incoterm | Place of delivery | Pickup place
Polo | 2334 | S-2334-0001-A-23-3600-48837723-N |  |  | Generator Unit 23 | Generator Unit 23 | Special Case | 327500 | 324700 | 12270 | 402 | 368 |  |  | Generator |  | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1001 | S-1001-0001-A-23-7204-00380244-N | Polo_En_Zarate_23UBA01 | 1 | POWER CONTROL CENTER 23UBA01 | POWER CONTROL CENTER 23UBA01 | Unpackaged | 17075 | 17075 | 1235 | 395 | 350 | 7204 | 23UBA307 | Power Control Center (PCC) | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1001 | S-1001-0002-C-23-7604-01204185-N | WA452066003 | 00010 | 5044, Generator Sternpunkt Erdungs Zelle 23BAB11 | 5044, Generator Neutral Grounding Cubicle 23BAB11 | Case | 1070 | 822.72 | 130 | 120 | 256 | 7604 | 23BAB202 | Generator Cubicle | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1001 | S-1001-0003-A-23-7204-01204185-N | WA475089201 | 020 | Module 23UBA02 | Modul 23UBA02 | Unpackaged | 19773.57 | 19773.57 | 1235 | 395 | 350 | 7204 | 23UBA307 | Power Control Center (PCC) | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1001 | S-1001-0004-A-23-7204-01204185-N | WA475089201 | 020/0002 | Accessories 23UBA02 | Beipackmaterial 23UBA02 | Case | 700 | 444.021 | 320 | 100 | 120 | 7204 | 23UBA307 | Power Control Center (PCC) | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1001 | S-1001-0005-A-23-7204-01204185-N | WA475089201 | 020/0003 | Accessories BUB / BUC | Beipack BUB / BUC | Case | 40 | 6.223 | 60 | 60 | 60 | 7204 | 23UBA307 | Power Control Center (PCC) | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1001 | S-1001-0006-A-23-3521-01204185-N | WA481014117 | 00170 | Abrasion protection - Unit 23 | Protección contra la abrasión - Unit 23 | Case | 230 | 82.856 | 120 | 120 | 100 | 3521 | 23MBM302 | GT Aux Combustion Chamber rack | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1001 | S-1001-0007-A-23-3521-01204185-N | WA481014116 | 00160 | Air intake - Unit 23 | Casa de succión - Unit 23 | Case | 190 | 36.645 | 320 | 70 | 70 | 3521 | 23MBM302 | GT Aux Combustion Chamber rack | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1001 | S-1001-0008-A-23-3521-01204185-N | WA481014115 | 00150 | caution plate - Unit 23 | Señal de advertencia - Unit 23 | Case | 10 | 1.72 | 35 | 25 | 20 | 3521 | 23MBM302 | GT Aux Combustion Chamber rack | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1001 | S-1001-0009-A-23-3521-01204185-N | WA481014114 | 00140 | Oil flushing equipment - Unit 23 | Equipo de limpieza - Unit 23 | Case | 170 | 66.353 | 120 | 120 | 70 | 3521 | 23MBM302 | GT Aux Combustion Chamber rack | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1001 | S-1001-0010-A-23-3521-01204185-N | WA481014113 | 00130 | Hydraulic - Unit 23 | Aceite hidráulico sistema de descarga - Unit 23 | Case | 14 | 2.778 | 35 | 25 | 20 | 3521 | 23MBM302 | GT Aux Combustion Chamber rack | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1001 | S-1001-0011-A-23-3521-01204185-N | WA481014111 | 00110 | 71152 - Unit 23 | 71152 - Unit 23 | Case | 890 | 596.544 | 320 | 100 | 100 | 3521 | 23MBM302 | GT Aux Combustion Chamber rack | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1001 | S-1001-0012-A-23-3521-01204185-N | WA481014110_A | 00020 | Thermo couples - Unit 23 | termopar tipo - Unit 23 | Case | 70 | 12.762 | 220 | 30 | 50 | 3521 | 23MBM302 | GT Aux Combustion Chamber rack | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1001 | S-1001-0013-A-23-3521-01204185-N | WA481014112_A | 00040 | 71153- Unit 23 | 71153 - Unit 23 | Case | 5500 | 4403.397 | 605 | 200 | 230 | 3521 | 23MBM302 | GT Aux Combustion Chamber rack | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1003 | S-1003-0001-C-23-3521-00275541-N | FM-16-0021-23-NOX | FM-16-0021-23-NOx | NOx Water Skid of Dual Fuel Module with Nox |  | Case | 17900 | 15771.1 | 710 | 378 | 272 | 3521 | 23 | Dual Fuel Modul | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1003 | S-1003-0002-C-23-3521-00275541-N | FM-16-0021-23-FO | FM-16-0021-23-FO | Fuel Oil Skid of Dual Fuel Module with Nox |  | Case | 26600 | 22781.1 | 860 | 368 | 272 | 3521 | 23 | Dual Fuel Modul | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1005 | S-1005-0001-A-23-3521-00204723-N | 710-162306-10_20 Unit 22&23 | 2 | BM and DP Unit23 | BM und DP Unit23 | Case | 25280 | 21995 | 1180 | 370 | 395 | 3521 | 23MBA302 | Gas Turbine Aux Base Module | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1005 | S-1005-0002-C-23-3521-00204723-N | 281-162315-00 no.1/no.2 | 2 | Advanced Seal Air Cooler | erweiterter Sperrluftkühler | Case | 2225 | 1570 | 325 | 245 | 135 | 3521 | 23MBH | Advanced Seal Air Cooler | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1005 | S-1005-0003-A-23-3521-00204723-N | 700-162361-01 Unit23 | 1 | Advanced Compressor Cleaning System | Compresor avanzado sistema de limpieza | Case | 2350 | 1750 | 300 | 215 | 265 | 3521 | 23MBA302 | GT Aux Advanced Compressor Cleaning Skid | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1007 | S-1007-0001-D-23-8411-AH038418-N | C-4010-01-ATV7 | 2001303569-0001 | Dust measurement system Dusthunter T100 |  | Case | 103 | 53 | 100 | 90 | 115 | 8411 | 23C 308 | GT Control System Siemens | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1007 | S-1007-0002-D-23-8411-AH038418-N | C-4010-01-ATV7 | CORIT0049626487-001 | Gas analyzer and equipment |  | Case | 122 | 64 | 140 | 80 | 110 | 8411 | 23C 308 | GT Control System Siemens | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1007 | S-1007-0003-D-23-8411-AH038418-N | C-4010-01-ATV7 | CORIT0049626487-002 | Heated analysis line Economy Series |  | Case | 80 | 40 | 95 | 95 | 80 | 8411 | 23C 308 | GT Control System Siemens | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1009 | S-1009-0001-C-23-7604-00261632-N | A1600188 | A1600188/01 | Generator Neutral Point Enclosure 23BAA10 |  | Wooden box | 722 | 342 | 250 | 120 | 184 | 7604 | 23BAA202 | Generator Neutral Point Box | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1011 | S-1011-0001-A-23-3600-48837723-N | SIK040500334123 | 1000434232 | anclaje | anchorage | Case | 631 | 467 | 140 | 120 | 106 | 3600 | 23MKA200 | GT Generator (Core) | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1011 | S-1011-0002-A-23-3600-48837723-N | SIK040500334124 | 1000434231 | pagel | pagel | Case | 148 | 100 | 80 | 60 | 80 | 3600 | 23MKA200 | GT Generator (Core) | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1013 | S-1013-0001-A-23-3521-00247608-N | SIK980000128927 | 1 | Turning Gear | Turning Gear | Case | 271 | 204.5 | 120 | 80 | 85 | 3521 | 23MBK302 | GT Aux Turning Gear | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1015 | S-1015-0001-A-23-3542-01204305-N | SIK980000134232/6196 Unit 23 | K1 | Fuel Gas |  | Plywood box | 2150 | 1450 | 479 | 197 | 137 | 3542 | 23MB 303 | GT Piping | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1015 | S-1015-0002-A-23-3542-01204305-N | SIK980000134232/6196 Unit 23 | K9 | Pressure Measuring |  | Plywood box | 800 | 100 | 620 | 163 | 155 | 3542 | 23MB 303 | GT Piping | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1015 | S-1015-0003-A-23-3542-01204305-N | SIK980000134232/6196 Unit 23 | K11 | Purge Water |  | Plywood box | 1600 | 692 | 624 | 235 | 119 | 3542 | 23MB 303 | GT Piping | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1015 | S-1015-0004-A-23-3542-01204305-N | SIK980000134232/6196 Unit 23 | K12 | Fuel Gas Drain |  | Plywood box | 317 | 60 | 518 | 103 | 67 | 3542 | 23MB 303 | GT Piping | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1015 | S-1015-0005-A-23-3542-01204305-N | SIK980000134232/6196 Unit 23 | K13 | Nox Water |  | Plywood box | 1380 | 800 | 485 | 178 | 155 | 3542 | 23MB 303 | GT Piping | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1015 | S-1015-0006-A-23-3542-01204305-N | SIK980000134232/6196 Unit 23 | K14 | ACCS |  | Plywood box | 450 | 65 | 618 | 78 | 77 | 3542 | 23MB 303 | GT Piping | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1015 | S-1015-0007-A-23-3542-01204305-N | SIK980000134232/6196 Unit 23 | K15 | Lube Oil Turbine loose Parts |  | Plywood box | 3300 | 2520 | 379 | 243 | 181 | 3542 | 23MB 303 | GT Piping | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1015 | S-1015-0008-A-23-3542-01204305-N | SIK980000134232/6196 Unit 23 | K2 | Fuel Oil |  | Plywood box | 4950 | 3980 | 659 | 245 | 151 | 3542 | 23MB 303 | GT Piping | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1015 | S-1015-0009-A-23-3542-01204305-N | SIK980000134232/6196 Unit 23 | K3 | Lube Oil Turbine Pipes |  | Plywood box | 3700 | 2400 | 598 | 244 | 217 | 3542 | 23MB 303 | GT Piping | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1015 | S-1015-0010-A-23-3542-01204305-N | SIK980000134232/6196 Unit 23 | K4 | Lube Oil Generator |  | Plywood box | 3200 | 1930 | 644 | 250 | 184 | 3542 | 23MB 303 | GT Piping | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1015 | S-1015-0011-A-23-3542-01204305-N | SIK980000134232/6196 Unit 23 | K5 | HCO Piping |  | Plywood box | 638 | 100 | 493 | 198 | 117 | 3542 | 23MB 303 | GT Piping | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1015 | S-1015-0012-A-23-3542-01204305-N | SIK980000134232/6196 Unit 23 | K6 | Hydraulik IGV |  | Plywood box | 510 | 82 | 370 | 204 | 85 | 3542 | 23MB 303 | GT Piping | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1015 | S-1015-0013-A-23-3542-01204305-N | SIK980000134232/6196 Unit 23 | K7 | Instrument Air |  | Plywood box | 840 | 190 | 630 | 163 | 120 | 3542 | 23MB 303 | GT Piping | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1015 | S-1015-0014-A-23-3542-01204305-N | SIK980000134232/6196 Unit 23 | K8 | CT Drain |  | Plywood box | 1180 | 380 | 540 | 180 | 193 | 3542 | 23MB 303 | GT Piping | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1015 | S-1015-0015-A-23-3542-01204305-N | SIK980000134232/6196 Unit 23 | K10 | Purge Air |  | Plywood box | 2400 | 1250 | 649 | 238 | 154 | 3542 | 23MB 303 | GT Piping | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1017 | S-1017-0001-A-23-7604-00384252-N | 39651705 | 3/4 | Three-phase-cast-resin-static converter 23MBJ01 transformer GEAFOL 3400 KVA | transformador GEAFOL 3400 KVA 23MBJ01 | Plywood box | 8060 | 7315 | 249 | 163 | 272 | 7604 | 23MBJ202 | Starting Frequency Converter Transf. | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1017 | S-1017-0002-A-23-7604-00384252-N | 39651706 | 4/4 | Housing for transformer GEAFOL 1900 KVA23MKC01 | carcasa para transformador GEAFOL 1900 KVA 23MKC01 | Plywood box | 1700 | 1020 | 338 | 148 | 257 | 7604 | 23MKC202 | Static Excitation Transformer | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1017 | S-1017-0003-A-23-7604-00384252-N | 39651706 | 3/4 | transformer GEAFOL 1900 KVA 23MKC01 | transformador GEAFOL 1900 KVA 23MKC01 | Plywood box | 5000 | 4385 | 222 | 158 | 248 | 7604 | 23MKC202 | Static Excitation Transformer | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1017 | S-1017-0004-A-23-7604-00384252-N | 39651705 | 4/4 | Housing for Transformer GEAFOL 3400 KVA 23MBJ01 | carcasa para transfromador GEAFOL 3400 KVA 23MBJ01 | Plywood box | 2130 | 1390 | 358 | 198 | 199 | 7604 | 23MBJ202 | Starting Frequency Converter Transf. | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1019 | S-1019-0001-B-23-6295-01204764-N | German scope (Unit23) | 01 | accesorios | accessories | Case | 140 | 50.1 | 120 | 115 | 90 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1019 | S-1019-0002-B-23-6295-01204764-N | German scope (Unit23) | 02 | eléctrico | electric | Case | 830 | 508.1 | 350 | 180 | 110 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1019 | S-1019-0003-B-23-6295-01204764-N | German scope (Unit23) | 05 | ventilador | fans | Case | 2040 | 1404 | 360 | 160 | 190 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1019 | S-1019-0004-B-23-6295-01204764-N | German scope (Unit23) | 04 | Amortiguador de gravedad | gravity damper | Case | 520 | 390 | 170 | 170 | 145 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1019 | S-1019-0005-B-23-6295-01204764-N | German scope (Unit23) | 03 | apagador | damper | Case | 625 | 410 | 240 | 190 | 120 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1021 | S-1021-0001-A-23-3542-00244244-N | SIK980000074304 | 0001 | calefacción de gas - bucle Unit 23 | Ring line gas Unit 23 | Case | 3800 | 2503.8 | 550 | 240 | 201 | 3542 | 23MB 303 | GT Piping | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1021 | S-1021-0002-A-23-3542-00244244-N | SIK980000074304 | 0002 | Linea del anillo Unit 23 | Annular Piping , Fuel oil Unit 23 | Case | 2500 | 1311.8 | 550 | 240 | 201 | 3542 | 23MB 303 | GT Piping | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1021 | S-1021-0003-A-23-3542-00244244-N | SIK980000074304 | 0003 | tubería de descarga de válvula de seguridad Unit 23 | Blow off lines Unit 23 | Case | 5200 | 3701.31 | 690 | 240 | 161 | 3542 | 23MB 303 | GT Piping | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1021 | S-1021-0004-A-23-3542-00244244-N | SIK980000074304 | 0004 | tuberia de extraccion Unit 23 | Cooling air piping Unit 23 | Case | 3900 | 2633.32 | 641 | 240 | 131 | 3542 | 23MB 303 | GT Piping | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1023 | S-1023-0001-E-23-8411-AH038418-N | C-4010-01-ATV5 | C-4010-01-K-00040 | Analysis container, type 'SOLO TOP' without sun roof |  | Container | 1500 | 833.024 | 256 | 356 | 272 | 8411 | 23C 308 | GT Control System Siemens | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1025 | S-1025-0001-A-23-3515-01205675-N | 4024-0000GT23-FM02_Rev.01 | 4024-0000GT23-N01 | Waren zur Wärmedämmung | Materials for Insulation | Case | 928 | 903.307 | 227 | 117 | 110 | 3515 | 23MB 301 | GT B+C Parts Emb Parts Insulation | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1027 | S-1027-0001-A-23-3542-01204831-N | Begleitheizung Unit 23 | 0010 | Materiales para la calefacción eléctrica traza | Material for electrical heat tracing | Plywood box | 270 | 125 | 207 | 92 | 86 | 3542 | 23MB 303 | GT Piping | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0001-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_1 | Perfil H para el filtro previo de seguridad contra caídas, regulador de presión, material de fijación, protección del compresor, compensador | H-Profil for Drop Save-Prefilter, Pressure Regulator, Fixing Material, Kompressor Shid, Compensator | Case | 2790 | 1761.27 | 370 | 200 | 293 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0002-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_2 | Material de fijación | Fixing Material | Case | 2495 | 1622.685 | 270 | 145 | 178 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0003-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_3 | Elementos de filtrado | Filter Elements | Case | 1730 | 449 | 500 | 250 | 245 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0004-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_4 | Elementos de filtrado | Filter Elements | Case | 1730 | 449 | 500 | 250 | 245 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0005-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_5 | Elementos de filtrado | Filter Elements | Case | 1200 | 307.68 | 370 | 250 | 240 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0006-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_6 | LISTÓN DE AGUANTE | WEATHER LOUVRE | Case | 1740 | 1074 | 325 | 201 | 188 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0007-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_7 | LISTÓN DE AGUANTE | WEATHER LOUVRE | Case | 1705 | 1074 | 325 | 201 | 173 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0008-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_8 | LISTÓN DE AGUANTE | WEATHER LOUVRE | Case | 1705 | 1074 | 325 | 201 | 173 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0009-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_9 | LISTÓN DE AGUANTE | WEATHER LOUVRE | Case | 1705 | 1074 | 325 | 201 | 173 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0010-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_10 | Pantalla de aleta, silenciador del secador, soporte para el silenciador | Bird screen, Silencer for Dryer, Support for Silencer | Case | 2600 | 1705.393 | 405 | 250 | 152 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0011-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_11 | FILTRO POR IMPULSOS | PULSE FILTER | Case | 2500 | 1320 | 455 | 220 | 285 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0012-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_12 | FILTRO POR IMPULSOS | PULSE FILTER | Case | 2500 | 1320 | 455 | 220 | 285 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0013-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_13 | FILTRO POR IMPULSOS | PULSE FILTER | Case | 2500 | 1320 | 455 | 220 | 285 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0014-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_14 | FILTRO POR IMPULSOS | PULSE FILTER | Case | 2500 | 1320 | 455 | 220 | 285 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0015-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_15 | FILTRO POR IMPULSOS | PULSE FILTER | Case | 2350 | 1320 | 455 | 220 | 265 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0016-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_16 | FILTRO POR IMPULSOS | PULSE FILTER | Case | 2350 | 1320 | 455 | 220 | 265 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0017-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_17 | FILTRO POR IMPULSOS | PULSE FILTER | Case | 2350 | 1320 | 455 | 220 | 265 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0018-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_18 | FILTRO POR IMPULSOS | PULSE FILTER | Case | 2350 | 1320 | 455 | 220 | 265 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0019-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_19 | FILTRO POR IMPULSOS | PULSE FILTER | Case | 2350 | 1320 | 455 | 220 | 265 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0020-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_20 | FILTRO POR IMPULSOS | PULSE FILTER | Case | 2250 | 1166 | 455 | 220 | 265 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0021-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_21 | Material antihelada, material de drenaje | Anti Icing Material, Drainage Material | Case | 8000 | 6629.837 | 1055 | 245 | 255 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0022-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_22 | Material antihelada | Anti Icing Material | Case | 1260 | 936.3 | 245 | 155 | 190 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0023-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_23 | Material antihelada | Anti Icing Material | Case | 2860 | 1785.701 | 590 | 200 | 235 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0024-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_24 | Refuerzo, perfil de BARRA DE SEGURIDAD ANTICAÍDAS; drenaje del techo, sellado | Stiffening, DROP SAFE BAR Profil, Roofdrainage, Sealing | Case | 1900 | 1195.562 | 365 | 185 | 210 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0025-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_25 | Rejilla | Gratings | Case | 5800 | 5685.705 | 390 | 220 | 252 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0026-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_26 | Grúa montada en la pared, plataforma móvil, cesta de elevación | Wall Mounted Crane, Mobile Platform, lifting basket | Case | 1300 | 386 | 400 | 230 | 250 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0027-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_27 | Válvula | Valve | Case | 476 | 361 | 189 | 78 | 96 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0028-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_28 | Silenciador del deflector, taco de elevación | Silencer Baffle, lifting lug | Case | 3400 | 1657.41 | 625 | 235 | 232 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0029-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_29 | Silenciador del deflector | Silencer Baffle | Case | 3400 | 1656.31 | 625 | 235 | 232 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0030-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_30 | Silenciador del deflector | Silencer Baffle | Case | 3400 | 1656.31 | 625 | 235 | 232 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0031-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_31 | Material eléctrico | Electric Material | Case | 756 | 558.5 | 337 | 100 | 87 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0032-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_32 | Material eléctrico | Electric Material | Case | 240 | 122 | 187 | 100 | 98 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0033-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_33 | Material eléctrico | Electric Material | Case | 509 | 356.5 | 187 | 100 | 153 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0034-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_34 | Material eléctrico | Electric Material | Case | 278 | 136.6 | 140 | 100 | 122 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0035-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_35 | Material eléctrico | Electric Material | Case | 458 | 270 | 162 | 100 | 255 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0036-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_36 | Material eléctrico | Electric Material | Case | 463 | 80 | 230 | 180 | 103 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0037-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_37 | Material eléctrico | Electric Material | Case | 169 | 60 | 110 | 110 | 78 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0038-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_38 | Material de fijación, sellado, cubrerraíles | fixing Material, Sealing, Coverrails | Case | 1205 | 564.353 | 395 | 155 | 200 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0039-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_39 | Depósitos del cabezal | Header Tanks | Case | 2464 | 1562.3 | 656 | 115 | 175 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0040-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_40 | Depósitos del cabezal | Header Tanks | Case | 1900 | 1262.3 | 617 | 113 | 175 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1029 | S-1029-0041-A-23-3551-00234961-N | Polo 23MBL Erection Material_Rev01 | 5000165_23MBL_41 | Aleta | Flap | Case | 7100 | 5000 | 1095 | 270 | 155 | 3551 | 23MBL304 | AIR INTAKE SYSTEM | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1031 | S-1031-0001-A-23-3551-00201067-N | DEROWA6757-MLT800-PoloEnerg | DEROWA6757-GR-727576 | Deshumidificador desicante MLT 800 HT, incl. 10 m tubo flexible Typ Flexflyte Super, 20m tubo flexible KP-L por puesta en marcha, 2 pcs filtro sustitito M5, 1 pcs documentacion tecnica el espanol |  | Case | 521 | 185 | 185 | 145 | 195 | 3551 | 23MBL25AT304 | Air Dryer | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1033 | S-1033-0001-C-23-8411-00263497-N | VPOSMELD_SIK980000073897 | Meggitt SA | Equipo I&C GT23 para vigilancia de vibración | I&C Equipment GT23 for Vibration monitoring | Case | 71 | 28.382 | 85 | 70 | 60 | 8411 | 23C 308 | GT Control System Siemens | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1035 | S-1035-0001-A-23-6295-01205195-N | FM02a Polo Unit 23 | 01 | Fire Fighting System |  | Case | 1365 | 1024 | 205 | 145 | 152 | 6295 | 23SGY306 | FIFI | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1035 | S-1035-0002-A-23-6295-01205195-N | FM02a Polo Unit 23 | 02 | Fire Fighting System |  | Case | 1335 | 993 | 205 | 145 | 152 | 6295 | 23SGY306 | FIFI | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1035 | S-1035-0003-A-23-6295-01205195-N | FM02a Polo Unit 23 | 03 | Fire Fighting System |  | Case | 1335 | 993 | 205 | 145 | 152 | 6295 | 23SGY306 | FIFI | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1035 | S-1035-0004-A-23-6295-01205195-N | FM02a Polo Unit 23 | 04 | Fire Fighting System |  | Case | 1335 | 993 | 205 | 145 | 152 | 6295 | 23SGY306 | FIFI | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1035 | S-1035-0005-A-23-6295-01205195-N | FM02a Polo Unit 23 | 05 | Fire Fighting System |  | Case | 1170 | 827 | 205 | 145 | 152 | 6295 | 23SGY306 | FIFI | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1035 | S-1035-0006-A-23-6295-01205195-N | FM02a Polo Unit 23 | 06 | Fire Fighting System |  | Case | 1830 | 1410 | 275 | 150 | 138 | 6295 | 23SGY306 | FIFI | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1035 | S-1035-0007-A-23-6295-01205195-N | FM02a Polo Unit 23 | 07 | Fire Fighting System |  | Case | 1635 | 1085 | 655 | 75 | 104 | 6295 | 23SGY306 | FIFI | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1035 | S-1035-0008-A-23-6295-01205195-N | FM02a Polo Unit 23 | 08 | Gas and Fire Detection System |  | Case | 360 | 118 | 195 | 120 | 129 | 6295 | 23SGY306 | FIFI | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1035 | S-1035-0009-A-23-6295-01205195-N | FM02a Polo Unit 23 | 09 | Gas and Fire Detection System |  | Case | 890 | 518 | 345 | 100 | 128 | 6295 | 23SGY306 | FIFI | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1035 | S-1035-0010-A-23-6295-01205195-N | FM02a Polo Unit 23 | 10 | Gas and Fire Detection System |  | Case | 960 | 569 | 275 | 130 | 162 | 6295 | 23SGY306 | FIFI | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1037 | S-1037-0001-A-23-3600-48837723-N | SIK040500319954 | 1000416418 | cover |  | Case | 33691 | 27190.8 | 1032 | 496 | 465 | 3600 | 23MKA200 | GT Generator (Core) | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1037 | S-1037-0002-A-23-3600-48837723-N | SIK040500317234 | 1000412445 | additional cover |  | Case | 6514 | 4978 | 478 | 223 | 438 | 3600 | 23MKA201 | GT Generator (B+C Parts Emb.P) | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1037 | S-1037-0003-A-23-3600-48837723-N | SIK040500317216 | 1000412424 | cooling plant |  | Case | 18777 | 15050 | 996 | 379 | 246 | 3600 | 23MKA201 | GT Generator (B+C Parts Emb.P) | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1037 | S-1037-0004-A-23-3600-48837723-N | SIK040500317206 | 1000412377 | current leads cosol |  | Case | 4739 | 3280 | 392 | 268 | 281 | 3600 | 23MKA201 | GT Generator (B+C Parts Emb.P) | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 1037 | S-1037-0005-A-23-3600-48837723-N | SIK040500317219 | 1000412439 | accessories & assembly parts |  | Case | 2597 | 2042 | 250 | 199 | 200 | 3600 | 23MKA201 | GT Generator (B+C Parts Emb.P) | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2300 | S-2300-0001-A-23-3510-48837725-N | SIK240500329386 | 1000428976 | Gas Turbine Flange to Flange with Burner |  | Package | 295400.001 | 295400 | 1093 | 520 | 486 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2300 | S-2300-0002-A-23-3510-48837725-N | SIK240500328792 | 1000428984 | Transportation Device |  | Package | 7000.001 | 7000 | 480 | 125 | 141 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2300 | S-2300-0003-A-23-3510-48837725-N | SIK240500328792 | 1000428983 | Transportation Device |  | Package | 11090.001 | 11090 | 518 | 200 | 220 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2300 | S-2300-0004-A-23-3510-48837725-N | SIK240500329679 | 1000429590 | Intermediate Shaft |  | Case | 9290 | 8450 | 421 | 127 | 147 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2300 | S-2300-0005-A-23-3510-48837725-N | SIK240500325789 | 1000428978 | Lifting Sling |  | Package | 831.001 | 831 | 128 | 120 | 57 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2300 | S-2300-0006-A-23-3510-48837725-N | SIK240500325789 | 1000428977 | Lifting Sling |  | Package | 826.001 | 826 | 128 | 120 | 57 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2300 | S-2300-0007-A-23-3510-48837725-N | SIK240500333567 | 1000435151 | Support, Compressor, Right |  | Case | 11470 | 10150 | 385 | 196 | 235 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2300 | S-2300-0008-A-23-3510-48837725-N | SIK240500333565 | 1000435172 | Bolt, Hexagon Nuts, Alignment Discs |  | Case | 821.26 | 657.26 | 169 | 89 | 110 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2300 | S-2300-0009-A-23-3510-48837725-N | SIK240500333565 | 1000435170 | Support, Compressor, Left |  | Case | 11270 | 9950 | 385 | 196 | 235 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2300 | S-2300-0010-A-23-3510-48837725-N | SIK240500333567 | 1000435154 | VERDICHTERSTÜTZE, RECHTS |  | Case | 911.26 | 747.26 | 169 | 89 | 110 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2306 | S-2306-0001-A-23-3510-48837725-N | SIK240500329683 | 1000430420 | Lube Oil Return + Feed |  | Case | 308 | 168 | 269 | 59 | 55 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2306 | S-2306-0002-A-23-3510-48837725-N | SIK240500380250 | 1000499807 | Burner With |  | Case | 52.04 | 27.04 | 121 | 34 | 36 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2306 | S-2306-0003-A-23-3510-48837725-N | SIK240500329683 | 1000430422 | Shaft Sealing, Front |  | Case | 258.058 | 168.058 | 119 | 111 | 45 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2306 | S-2306-0004-A-23-3510-48837725-N | SIK240500333570 | 1000434255 | CENTER GUIDE/HEXAGON SCREW/PLATE/WASHER |  | Case | 17.787 | 15.787 | 32 | 22 | 17 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2306 | S-2306-0005-A-23-3510-48837725-N | SIK240500333568 | 1000434485 | SUPPORT BLOCK/PLATE/T-HEAD BOLT/HEXAGON |  | Case | 1021.1 | 871.1 | 159 | 99 | 75 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2306 | S-2306-0006-A-23-3510-48837725-N | SIK240500333586 | 1000434807 | Turbine Supports, Bolt, Base, Nut, Plate |  | Case | 3132.686 | 2652.686 | 331 | 121 | 80 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2306 | S-2306-0007-A-23-3510-48837725-N | SIK240500333412 | 1000434565 | SUPPORT COMPRESSOR HEXAGON NUTSCREW DISC |  | Case | 195.04 | 162.04 | 94 | 49 | 55 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2306 | S-2306-0008-A-23-3510-48837725-N | SIK240500334922 | 1000436682 | Center Guide Block, Hexagon Screws |  | Case | 3241.1 | 2651.1 | 351 | 151 | 103 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2306 | S-2306-0009-A-23-3510-48837725-N | SIK240500345908 | 1000464783 | SEAL AIR VALVE, FUEL OIL, DIFFUSION |  | Case | 146 | 76 | 98 | 88 | 55 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2306 | S-2306-0010-A-23-3510-48837725-N | SIK240500345908 | 1000464784 | SEAL AIR VALVE, FUEL OIL, DIFFUSION |  | Case | 146 | 76 | 98 | 88 | 55 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2306 | S-2306-0011-A-23-3510-48837725-N | SIK240500345911 | 1000464787 | SEAL AIR VALVE, FUEL OIL, DIFFUSION |  | Case | 232 | 152 | 119 | 111 | 45 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2306 | S-2306-0012-A-23-3510-48837725-N | SIK240500345913 | 1000464790 | PURGE AIR BALL VALVES, FUEL GAS |  | Case | 470 | 280 | 189 | 129 | 80 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2306 | S-2306-0013-A-23-3510-48837725-N | SIK240500356407 | 1000465086 | COLLECTING TRAY, EXAUST DIFFUSER |  | Case | 242.39 | 21.39 | 231 | 121 | 66 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2306 | S-2306-0014-A-23-3510-48837725-N | SIK240500357109 | 1000467147 | GAS TURBINE - GENERATOR, ASSEMBLY |  | Case | 276.65 | 234.65 | 94 | 49 | 55 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2306 | S-2306-0015-A-23-3510-48837725-N | SIK240500357117 | 1000467543 | FLAME DETECTOR GLAS, COMBUSTOR |  | Case | 61.12 | 21.12 | 68 | 58 | 55 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2306 | S-2306-0016-A-23-3510-48837725-N | SIK240500358033 | 1000467917 | COLLECTING TRAY, EXAUST DIFFUSER |  | Case | 264.39 | 21.39 | 231 | 121 | 65 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2306 | S-2306-0017-A-23-3510-48837725-N | SIK240500358941 | 1000468411 | BURNER WITH THERMOCOUPLES, FUEL OIL |  | Case | 47.04 | 27.04 | 121 | 34 | 36 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2306 | S-2306-0018-A-23-3510-48837725-N | SIK240500358611 | 1000468315 | FIELD ASSY PARTS, ACTUATION MECHANISM |  | Case | 52.378 | 27.378 | 121 | 34 | 36 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2306 | S-2306-0019-A-23-3510-48837725-N | SIK240500358855 | 1000468816 | SUPPORTS, INSULATION, FIELD ASSY.,COMPL. |  | Case | 667.88 | 480.881 | 269 | 99 | 95 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2306 | S-2306-0020-A-23-3510-48837725-N | SIK240500357286 | 1000468545 | CONTROL VALVES, COOLING AIR |  | Case | 639 | 396 | 231 | 121 | 66 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2306 | S-2306-0021-A-23-3510-48837725-N | SIK240500359401 | 1000469609 | CONTROL BUTTERFLY VALVE,CERTIFIED |  | Case | 163 | 78 | 139 | 79 | 100 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2306 | S-2306-0022-A-23-3510-48837725-N | SIK240500359401 | 1000469610 | CONTROL BUTTERFLY VALVE,CERTIFIED |  | Case | 163 | 78 | 139 | 79 | 100 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2306 | S-2306-0023-A-23-3510-48837725-N | SIK240500359401 | 1000469611 | CONTROL BUTTERFLY VALVE,CERTIFIED |  | Case | 205 | 120 | 139 | 79 | 100 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2306 | S-2306-0024-A-23-3510-48837725-N | SIK240500359401 | 1000469612 | CONTROL BUTTERFLY VALVE,CERTIFIED |  | Case | 205 | 120 | 139 | 79 | 100 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2306 | S-2306-0025-A-23-3510-48837725-N | SIK240500359972 | 1000470152 | INSTRUMENTS COMPRESSOR BEARING FIELD |  | Case | 153.096 | 58.096 | 329 | 49 | 45 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2306 | S-2306-0026-A-23-3510-48837725-N | SIK240500359660 | 1000470047 | FLAME DETECTOR GLAS COMBUSTOR |  | Case | 51.12 | 21.12 | 58 | 48 | 55 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2306 | S-2306-0027-A-23-3510-48837725-N | SIK240500359654 | 1000469971 | COMPANY LOGO, GAS TURBINE |  | Case | 104.11 | 34.11 | 98 | 88 | 55 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2306 | S-2306-0028-A-23-3510-48837725-N | SIK240500329683 | 1000430421 | Bearing Cover, Compressor complete |  | Case | 686 | 491 | 189 | 109 | 110 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2306 | S-2306-0029-A-23-3510-48837725-N | SIK240500336161 | 1000437952 | Frame, Support, Intermediate Shaft |  | Case | 83 | 48 | 68 | 58 | 55 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2306 | S-2306-0030-A-23-3510-48837725-N | SIK240500359664 | 1000470048 | EXHAUST DUCT TURBINE |  | Case | 81.07 | 56.07 | 58 | 48 | 55 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2306 | S-2306-0031-A-23-3510-48837725-N | SIK240500359667 | 1000469975 | TEMPERATURE INSTRUMENTS, GAS TURBINE |  | Case | 397.567 | 167.567 | 329 | 99 | 68 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2306 | S-2306-0032-A-23-3510-48837725-N | SIK240500359667 | 1000469974 | THERMOCOUPLE |  | Case | 203.24 | 102.24 | 169 | 109 | 45 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2306 | S-2306-0033-A-23-3510-48837725-N | SIK240500359868 | 1000470009 | INSTRUMENTS, TURBINE BEARING, FIELD |  | Case | 240.045 | 78.045 | 189 | 189 | 36 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2306 | S-2306-0034-A-23-3510-48837725-N | SIK240500361283 | 1000472763 | BLOWOFF VALVES, SHUTOFF FLAP, CERTIFIED |  | Case | 845 | 602 | 231 | 121 | 66 | 3510 | 23MB 300 | Gas Turbine | FAS | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2308 | S-2308-0001-C-23-3515-01205675-N | 4024-0000GT23-FM01 | 4024-0000GT23-M01 | Dämmung Gasturbine | Insulations for gas turbine | Case | 667 | 447 | 227 | 195 | 125 | 3515 | 23MB 301 | GT B+C Parts Emb Parts Insulation | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2308 | S-2308-0002-C-23-3515-01205675-N | 4024-0000GT23-FM01 | 4024-0000GT23-S06 | Dämmung Gasturbine | Insulations for gas turbine | Case | 1940 | 1365.389 | 350 | 220 | 220 | 3515 | 23MB 301 | GT B+C Parts Emb Parts Insulation | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2308 | S-2308-0003-C-23-3515-01205675-N | 4024-0000GT23-FM01 | 4024-0000GT23-M03 | Dämmung Gasturbine | Insulations for gas turbine | Case | 731 | 511 | 227 | 195 | 125 | 3515 | 23MB 301 | GT B+C Parts Emb Parts Insulation | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2308 | S-2308-0004-C-23-3515-01205675-N | 4024-0000GT23-FM01 | 4024-0000GT23-M04 | Dämmung Gasturbine | Insulations for gas turbine | Case | 723 | 503 | 227 | 195 | 125 | 3515 | 23MB 301 | GT B+C Parts Emb Parts Insulation | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2308 | S-2308-0005-C-23-3515-01205675-N | 4024-0000GT23-FM01 | 4024-0000GT23-M05 | Dämmung Gasturbine | Insulations for gas turbine | Case | 661 | 441 | 227 | 195 | 125 | 3515 | 23MB 301 | GT B+C Parts Emb Parts Insulation | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2308 | S-2308-0006-C-23-3515-01205675-N | 4024-0000GT23-FM01 | 4024-0000GT23-M06 | Dämmung Gasturbine | Insulations for gas turbine | Case | 650 | 430 | 227 | 195 | 125 | 3515 | 23MB 301 | GT B+C Parts Emb Parts Insulation | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2308 | S-2308-0007-C-23-3515-01205675-N | 4024-0000GT23-FM01 | 4024-0000GT23-M07 | Dämmung Gasturbine | Insulations for gas turbine | Case | 694 | 474 | 227 | 195 | 125 | 3515 | 23MB 301 | GT B+C Parts Emb Parts Insulation | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2308 | S-2308-0008-C-23-3515-01205675-N | 4024-0000GT23-FM01 | 4024-0000GT23-M08 | Dämmung Gasturbine | Insulations for gas turbine | Case | 699 | 479 | 227 | 195 | 125 | 3515 | 23MB 301 | GT B+C Parts Emb Parts Insulation | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2308 | S-2308-0009-C-23-3515-01205675-N | 4024-0000GT23-FM01 | 4024-0000GT23-M09 | Dämmung Gasturbine | Insulations for gas turbine | Case | 736 | 516 | 227 | 195 | 125 | 3515 | 23MB 301 | GT B+C Parts Emb Parts Insulation | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2308 | S-2308-0010-C-23-3515-01205675-N | 4024-0000GT23-FM01 | 4024-0000GT23-M10 | Dämmung Gasturbine | Insulations for gas turbine | Case | 790 | 570 | 227 | 195 | 125 | 3515 | 23MB 301 | GT B+C Parts Emb Parts Insulation | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2308 | S-2308-0011-C-23-3515-01205675-N | 4024-0000GT23-FM01 | 4024-0000GT23-M11 | Dämmung Gasturbine | Insulations for gas turbine | Case | 796 | 576 | 227 | 195 | 125 | 3515 | 23MB 301 | GT B+C Parts Emb Parts Insulation | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2308 | S-2308-0012-C-23-3515-01205675-N | 4024-0000GT23-FM01 | 4024-0000GT23-M12 | Dämmung Gasturbine | Insulations for gas turbine | Case | 520 | 280.963 | 227 | 195 | 125 | 3515 | 23MB 301 | GT B+C Parts Emb Parts Insulation | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2308 | S-2308-0013-C-23-3515-01205675-N | 4024-0000GT23-FM01 | 4024-0000GT23-S01 | Dämmung Gasturbine | Insulations for gas turbine | Case | 1640 | 860 | 350 | 220 | 220 | 3515 | 23MB 301 | GT B+C Parts Emb Parts Insulation | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2308 | S-2308-0014-C-23-3515-01205675-N | 4024-0000GT23-FM01 | 4024-0000GT23-S02 | Dämmung Gasturbine | Insulations for gas turbine | Case | 1520 | 949 | 350 | 220 | 220 | 3515 | 23MB 301 | GT B+C Parts Emb Parts Insulation | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2308 | S-2308-0015-C-23-3515-01205675-N | 4024-0000GT23-FM01 | 4024-0000GT23-S03 | Dämmung Gasturbine | Insulations for gas turbine | Case | 1578 | 818 | 350 | 220 | 220 | 3515 | 23MB 301 | GT B+C Parts Emb Parts Insulation | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2308 | S-2308-0016-C-23-3515-01205675-N | 4024-0000GT23-FM01 | 4024-0000GT23-S04 | Dämmung Gasturbine | Insulations for gas turbine | Case | 1240 | 912.463 | 350 | 220 | 220 | 3515 | 23MB 301 | GT B+C Parts Emb Parts Insulation | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2308 | S-2308-0017-C-23-3515-01205675-N | 4024-0000GT23-FM01 | 4024-0000GT23-S05 | Dämmung Gasturbine | Insulations for gas turbine | Case | 1680 | 1145.182 | 350 | 220 | 220 | 3515 | 23MB 301 | GT B+C Parts Emb Parts Insulation | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2308 | S-2308-0018-C-23-3515-01205675-N | 4024-0000GT23-FM01 | 4024-0000GT23-M02 | Dämmung Gasturbine | Insulations for gas turbine | Case | 691 | 471 | 227 | 195 | 125 | 3515 | 23MB 301 | GT B+C Parts Emb Parts Insulation | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2317 | S-2317-0001-A-23-3542-00274108-N | SIK980000074450 | 2 | MANGUERAS METALICAS FLEXIBLE PARA LA TURBINA DE GAS | FLEXIBLE FEEDER PIPES FOR GAS TURBINE | Crate | 518 | 333.28 | 222 | 153 | 65 | 3542 | 23MB 303 | GT Piping | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2317 | S-2317-0002-A-23-3542-00274108-N | SIK980000074450 | 1 | MANGUERAS METALICAS FLEXIBLE PARA LA TURBINA DE GAS | FLEXIBLE FEEDER PIPES FOR GAS TURBINE | Crate | 945 | 684.67 | 370 | 120 | 85 | 3542 | 23MB 303 | GT Piping | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2325 | S-2325-0001-A-23-3571-00263591-N | 11744-3023 | 11744-3023-01 | SISTEMA DE LA JUNTA DE EXPANSIÓN METÁLICA DE LA TG | GT EXPANSION JOINT | Wooden box | 6350 | 4200 | 520 | 510 | 250 | 3571 | 23MBR305 | Stack+Diffusor+Diverter | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2326 | S-2326-0001-A-23-3571-00263591-N | 11744-2400-23 | 11745-2400-01 | [ID 1061] - Panel de acùstica K1.1, K1.2, K1.3, K1.4, K1.5 | [ID 1061] - Silencer panels K1.1, K1.2, K1.4, K1.5, K1.9 | Pallet | 12170 | 9770.85 | 820 | 279 | 277 | 3571 | 23MBR305 | Stack+Diffusor+Diverter | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2326 | S-2326-0002-A-23-3571-00263591-N | 11744-2400-23 | 11745-2400-02 | [ID 1062] - Panel de acùstica K1.6, K1.7, K1.10, K1.11, K1.12 | [ID 1062] - Silencer panels K1.6, K1.7, K1.11, K1.12, K1.13 | Pallet | 11850 | 9765 | 820 | 279 | 277 | 3571 | 23MBR305 | Stack+Diffusor+Diverter | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2326 | S-2326-0003-A-23-3571-00263591-N | 11744-2400-23 | 11745-2400-03 | [ID 1063] - Panel de acùstica K1.11, K1.12, K1.13, K1.14, K1.15 | [ID 1063] - Silencer panels K1.3, K1.8, K1.10, K1.14, K1.15 | Pallet | 11850 | 9765 | 820 | 279 | 310 | 3571 | 23MBR305 | Stack+Diffusor+Diverter | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2326 | S-2326-0004-A-23-3571-00263591-N | 11744-2400-23 | 11745-2400-07 | [ID 1066] - Panel de acùstica K2.11, K2.12, K2.13, K2.14, K2.15 | [ID 1066] - Silencer panels K2.5, K2.6, K2.7, K2.10, K2.11 | Wooden box | 11120 | 9258 | 843 | 250 | 176 | 3571 | 23MBR305 | Stack+Diffusor+Diverter | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2326 | S-2326-0005-A-23-3571-00263591-N | 11744-2400-23 | 11745-2400-05 | [ID 1065] - Panel de acùstica K2.6, K2.7, K2.8, K2.9, K2.10 | [ID 1065] - Silencer panels K2.2, K2.3, K2.4, K2.9, K2.15 | Pallet | 13240 | 9650 | 820 | 279 | 310 | 3571 | 23MBR305 | Stack+Diffusor+Diverter | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2326 | S-2326-0006-A-23-3571-00263591-N | 11744-2400-23 | 11745-2400-06 | [ID 1066] - Panel de acùstica K2.11, K2.12, K2.13, K2.14, K2.15 | [ID 1066] - Silencer panels K2.5, K2.6, K2.7, K2.10, K2.11 | Pallet | 13240 | 9650 | 820 | 279 | 310 | 3571 | 23MBR305 | Stack+Diffusor+Diverter | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2326 | S-2326-0007-A-23-3571-00263591-N | 11744-2400-23 | 11745-2400-04 | [ID 1064] - Panel de acùstica K2.1, K2.2, K2.3, K2.4, K2.5 | [ID 1064] - Silencer panels K2.1, K2.8, K2.12, K2.13, K2.14 | Pallet | 13240 | 9650 | 820 | 279 | 310 | 3571 | 23MBR305 | Stack+Diffusor+Diverter | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2327 | S-2327-0001-C-23-3571-00263591-N | 11744-4023 | 11744-4023-01 | Pieza del Difusor | Diffusor parts | Wooden box | 985 | 729.7 | 220 | 178 | 176 | 3571 | 23MBR305 | Stack+Diffusor+Diverter | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2327 | S-2327-0002-C-23-3571-00263591-N | 11744-4023 | 11744-4023-03 | Pieza del Difusor | Diffusor parts | Wooden box | 504 | 283.5 | 208 | 208 | 116 | 3571 | 23MBR305 | Stack+Diffusor+Diverter | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2327 | S-2327-0003-C-23-3571-00263591-N | 11744-4023 | 11744-4023-02 | Pieza del Difusor | Diffusor parts | Wooden box | 843 | 587.6 | 220 | 178 | 176 | 3571 | 23MBR305 | Stack+Diffusor+Diverter | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2328 | S-2328-0001-A-23-3571-00263591-N | 11744-6000-23 | 11744-6000-23WB1 | [ID 1920] - Caja de control 22MBR20 GH001 | [ID 1920] - Caja de control 22MBR20 GH001 | Wooden box | 400 | 211 | 183 | 107 | 107 | 3571 | 23MBR305 | Stack+Diffusor+Diverter | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2328 | S-2328-0002-A-23-3571-00263591-N | 11744-6000-23 | 11744-6000-23WB9 | [ID 159] - El segmento 45° DN-350 (11 35 2330) | [ID 159] - Segment 45° DN-350 (11 35 2330) | Wooden box | 660 | 221.47 | 384 | 132 | 158 | 3571 | 23MBR305 | Stack+Diffusor+Diverter | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2328 | S-2328-0003-A-23-3571-00263591-N | 11744-6000-23 | 11744-6000-23WB11 | [ID 154] - CAJA DE INTERRUPTOR DE AIRE DE SELLO DN 350 715 mm x 522 mm | [ID 154] - SEAL AIR SWITCH BOX DN 350 715 mmx522 mm | Wooden box | 470 | 220.1 | 184 | 125 | 148 | 3571 | 23MBR305 | Stack+Diffusor+Diverter | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2328 | S-2328-0004-A-23-3571-00263591-N | 11744-6000-23 | 11744-6000-23WB12 | [ID 155] - ACTUADOR AUMA SG05.1-22 | [ID 155] - AUMA ACTUATOR SG05.1-22 | Wooden box | 225 | 159.08 | 155 | 130 | 71 | 3571 | 23MBR305 | Stack+Diffusor+Diverter | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2328 | S-2328-0005-A-23-3571-00263591-N | 11744-6000-23 | 11744-6000-23WB13 | [ID 30] - Arandela 21 (incl. 10% extra) | [ID 30] - Washer 21 (incl. 10% extra) | Wooden box | 440 | 404.92 | 126 | 81 | 92 | 3571 | 23MBR305 | Stack+Diffusor+Diverter | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2328 | S-2328-0006-A-23-3571-00263591-N | 11744-6000-23 | 11744-6000-23WB14 | [ID 30] - Arandela 21 (incl. 10% extra) | [ID 30] - Washer 21 (incl. 10% extra) | Wooden box | 645 | 580.64 | 126 | 81 | 92 | 3571 | 23MBR305 | Stack+Diffusor+Diverter | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2328 | S-2328-0007-A-23-3571-00263591-N | 11744-6000-23 | 11744-6000-23WB15 | [ID 303] - Sujetador de cabeza de martillo Müpro, M8 x 40 mm ped. n.° 115166 | [ID 303] - Müpro Hammer head fasten, M8 x 40 mm Ord. No. 115166 | Wooden box | 210 | 133.1 | 100 | 100 | 80 | 3571 | 23MBR305 | Stack+Diffusor+Diverter | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2328 | S-2328-0008-A-23-3571-00263591-N | 11744-6000-23 | 11744-6000-23WB16 | [ID 423] - Tubo de conducto Fränkische ø25 Art. n.° 204.10025 | [ID 423] - Conduitpipe Fränkische ø25 Art. No. 204.10025 | Wooden box | 610 | 574.4 | 305 | 60 | 50 | 3571 | 23MBR305 | Stack+Diffusor+Diverter | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2328 | S-2328-0009-A-23-3571-00263591-N | 11744-6000-23 | 11744-6000-23WB17 | [ID 307] - Riel de soporte MPC Müpro 27/18 ped. n.° 130003 | [ID 307] - Müpro MPC support rail 27/18 Ord. No.130003 | Skid | 70 | 50.9 | 600 | 5 | 5 | 3571 | 23MBR305 | Stack+Diffusor+Diverter | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2328 | S-2328-0010-A-23-3571-00263591-N | 11744-6000-23 | 11744-6000-23WB18 | [ID 49] - ABRAZADERA DE PERFIL 58 mm-64 mm (1163647) | [ID 49] - PROFILE CLAMP 58mm-64mm (1163647) | Wooden box | 385 | 211.21 | 300 | 55 | 55 | 3571 | 23MBR305 | Stack+Diffusor+Diverter | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2328 | S-2328-0011-A-23-3571-00263591-N | 11744-6000-23 | 11744-6000-23WB2 | [ID 1951] - Caja de control , 22MBR30 GH001 | [ID 1951] - Control box, 22MBR30 GH001 | Wooden box | 500 | 447.8 | 183 | 107 | 107 | 3571 | 23MBR305 | Stack+Diffusor+Diverter | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2328 | S-2328-0012-A-23-3571-00263591-N | 11744-6000-23 | 11744-6000-23WB3 | [ID 1958] - Lámpara fluorescente a prueba de agua 2 x 58W | [ID 1958] - Waterproofed fluorescent light 2 x 58W | Wooden box | 190 | 123.7 | 183 | 107 | 65 | 3571 | 23MBR305 | Stack+Diffusor+Diverter | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2328 | S-2328-0013-A-23-3571-00263591-N | 11744-6000-23 | 11744-6000-23WB4 | [ID 1908] - Módulo 22MBR20 GF080 incl. 1x transmisor y drenaje | [ID 1908] - Skid 22MBR20 GF080 incl. 1x transmitter and drain | Wooden box | 170 | 40.8 | 220 | 81 | 80 | 3571 | 23MBR305 | Stack+Diffusor+Diverter | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2328 | S-2328-0014-A-23-3571-00263591-N | 11744-6000-23 | 11744-6000-23WB5 | [ID 1912] - Línea detectora de presión de ac. inox., 12 mm - 6000 mm | [ID 1912] - SS-Pressure sensing line, 12mm - 6000mm | Wooden box | 1480 | 553.3 | 644 | 102 | 128 | 3571 | 23MBR305 | Stack+Diffusor+Diverter | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2328 | S-2328-0015-A-23-3571-00263591-N | 11744-6000-23 | 11744-6000-23WB6 | [ID 750] - JUNTA DE EXPANSIÓN DE TEJIDO | [ID 750] - FABRIC EXPANSION JOINT | Wooden box | 1097 | 879 | 175 | 130 | 214 | 3571 | 23MBR305 | Stack+Diffusor+Diverter | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2328 | S-2328-0016-A-23-3571-00263591-N | 11744-6000-23 | 11744-6000-23WB7 | [ID 3000] - HPU | [ID 3000] - HPU | Wooden box | 3400 | 2400 | 301 | 205 | 273 | 3571 | 23MBR305 | Stack+Diffusor+Diverter | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2328 | S-2328-0017-A-23-3571-00263591-N | 11744-6000-23 | 11744-6000-23WB8 | [ID 3001] - Techo HPU | [ID 3001] - HPU Roof | Wooden box | 580 | 514.8 | 195 | 164 | 114 | 3571 | 23MBR305 | Stack+Diffusor+Diverter | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2328 | S-2328-0018-A-23-3571-00263591-N | 11744-6000-23 | 11744-6000-23WB10 | [ID 147] - Venditador Piller Connexion expansivo Abrazadera DN350 | [ID 147] - Fan Piller Expansion Joint Clamp-ring DN350 | Wooden box | 3540 | 3002.57 | 284 | 202 | 229 | 3571 | 23MBR305 | Stack+Diffusor+Diverter | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0001-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 07 | El Panel de pared | wall panel | Case | 1960 | 1435.2 | 435 | 118 | 198 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0002-B-23-6295-01204764-N | Gratings(Unit23) | 59 | REJILIA | gratings | Pallet | 120 | 100 | 160 | 100 | 27 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0003-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 09 | El Panel de pared | wall panel | Case | 1330 | 1130.5 | 407 | 116 | 176 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0004-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 10 | El Panel de pared / MURO REMOVIBLE | wall Panel/ rmovable wall panels | Case | 2590 | 1857.3 | 500 | 177 | 202 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0005-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 11 | El Panel de pared | wall panel | Case | 1440 | 1240.2 | 426 | 121 | 115 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0006-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 12 | El Panel de pared, Tapa de alcantarilla, Aleta de la escalera | wall Panel, manhole cover, ladder flap | Case | 906 | 613.5 | 318 | 118 | 193 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0007-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 13 | El panel de pared | wall panel | Case | 1190 | 815 | 438 | 117 | 173 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0008-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 14 | El panel de pared | wall panel | Case | 1082 | 637.6 | 338 | 119 | 215 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0009-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 15 | El Panel, PANEL DE LA PUERTA CORREDZIA | wall Panel, sliding door | Case | 975 | 650.8 | 260 | 140 | 240 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0010-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 16 | PANEL DEL TECHO | roof panel | Case | 2086 | 1771 | 408 | 116 | 177 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0011-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 17 | PANEL DEL TECHO | roof panel | Case | 1250 | 928.4 | 310 | 118 | 177 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0012-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 18 | PANEL DEL TECHO | roof panel | Case | 1012 | 644.3 | 375 | 116 | 143 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0013-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 19 | la construcción de edificios | steel structure | Transport rack | 2230 | 2080.9 | 742 | 100 | 70 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0014-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 20 | la construcción de edificios | steel structure | Transport rack | 1925 | 1796.4 | 425 | 100 | 104 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0015-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 21 | la construcción de edificios | steel structure | Transport rack | 1505 | 1377.9 | 318 | 100 | 108 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0016-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 22 | la construcción de edificios | steel structure | Transport rack | 4565 | 4317.9 | 985 | 112 | 188 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0017-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 23 | la construcción de edificios | steel structure | Transport rack | 2140 | 2025.4 | 500 | 110 | 122 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0018-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 24 | la construcción de edificios | steel structure | Transport rack | 1600 | 1416.4 | 297 | 103 | 120 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0019-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 25 | la construcción de edificios | steel structure | Transport rack | 1190 | 1085.9 | 580 | 100 | 73 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0020-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 26 | la construcción de edificios | steel structure | Transport rack | 1082 | 1020.3 | 522 | 100 | 56 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0021-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 27 | la construcción de edificios | steel structure | Pallet | 1310 | 1179.6 | 401 | 100 | 75 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0022-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 28 | barandilla | railings | Pallet | 1210 | 929.5 | 301 | 127 | 127 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0023-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 29 | REJILLA | gratings | Pallet | 2169 | 1883.7 | 226 | 133 | 150 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0024-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 30 | la construcción de edificios | steel structure | Case | 470 | 345.2 | 116 | 110 | 105 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0025-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 31 | SILENCIADOR | silencer | Case | 666 | 444 | 260 | 120 | 142 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0026-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 32 | SILENCIADOR | silencer | Case | 870 | 595 | 235 | 190 | 134 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0027-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 33 | SILENCIADOR | silencer | Case | 850 | 595 | 236 | 180 | 136 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0028-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 34 | SILENCIADOR | silencer | Case | 851 | 671 | 220 | 200 | 134 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0029-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 35 | SILENCIADOR | silencer | Case | 462 | 286 | 143 | 130 | 145 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0030-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 36 | SILENCIADOR | silencer | Case | 462 | 286 | 143 | 130 | 145 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0031-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 37 | SILENCIADOR | silencer | Case | 390 | 205 | 143 | 103 | 185 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0032-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 38 | SILENCIADOR | silencer | Case | 390 | 205 | 143 | 103 | 185 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0033-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 39 | Piezas silenciador de salida | parts outlet silencer | Case | 1466 | 926 | 290 | 310 | 135 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0034-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 40 | Piezas silenciador de salida | parts outlet silencer | Case | 535 | 300 | 260 | 80 | 90 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0035-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 41 | Piezas para AHU | parts for AHU | Transport rack | 355 | 287.8 | 221 | 100 | 64 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0036-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 42 | Piezas para AHU- CAPO DEL TIEMPO | parts for AHU- weather hood | Case | 330 | 70 | 215 | 163 | 118 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0037-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 43 | CAPO DEL TIEMPO | weather hood | Case | 330 | 70 | 215 | 163 | 118 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0038-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 44 | CAPO DEL TIEMPO | weather hood | Case | 330 | 70 | 215 | 163 | 118 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0039-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 45 | AHU deflector | AHU babbles | Case | 1230 | 960 | 218 | 198 | 184 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0040-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 46 | AHU deflector | AHU babbles | Case | 1230 | 960 | 218 | 198 | 184 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0041-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 47 | la construcción de edificios | steel structure | Transport rack | 712 | 646 | 437 | 100 | 70 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0042-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 48 | la construcción de edificios | steel structure | Transport rack | 115 | 102 | 221 | 100 | 24 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0043-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 49 | Hojas de cubierta | cover sheets | Case | 1060 | 783 | 425 | 138 | 138 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0044-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 50 | CONDUCTO DE SALIDA | outlet duct | Case | 450 | 308 | 440 | 120 | 160 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0045-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 51 | CONDUCTO DE SALIDA | outlet duct | Case | 175 | 68 | 115 | 105 | 240 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0046-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 52 | CONDUCTO DE SALIDA | outlet duct | Case | 175 | 61 | 205 | 105 | 168 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0047-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 53 | conducto de entrada | inlet duct | Case | 150 | 65 | 165 | 70 | 105 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0048-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 54 | conducto de entrada | inlet duct | Case | 100 | 73 | 112 | 80 | 85 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0049-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 55 | conducto de entrada | inlet duct | Case | 135 | 40 | 112 | 80 | 85 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0050-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 56 | estructura de acero | steel structure | Transport rack | 160 | 72.3 | 560 | 80 | 100 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0051-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 57 | accesorios | accessories | Case | 750 | 479.9 | 159 | 115 | 177 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0052-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 58 | Aislador de aire de sello | seal air cooler insulation | Case | 472 | 229 | 200 | 120 | 235 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2340 | S-2340-0053-B-23-6295-01204764-N | BBM India scope (Unit23) | 08 | El Panel de pared/ MURO REMOVIBLE | wall Panel/ removable wall panels | Case | 1920 | 1570.1 | 440 | 178 | 194 | 6295 | 23MPB306 | Enclosure Diff. Enclosure | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2341 | S-2341-0001-A-23-7604-00262025-N | SIK980000070542 | 1615368 04-06 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DEL GENERADOR GAR3 | Generator Current Transformer GAR3 | Case | 325 | 258 | 170 | 80 | 60 | 7604 | 23BAA202 | Generator Neutral Point Box | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
Polo | 2341 | S-2341-0002-A-23-7604-00262025-N | SIK980000070542 | 1615368 01-03 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DEL GENERADOR GAR3 | Generator Current Transformer GAR3 | Case | 325 | 258 | 170 | 80 | 60 | 7604 | 23BAA202 | Generator Neutral Point Box | FCA | Port of Export | Hamburg / Wallmann
[8 empty] | 1235037.002 | 1090606.763